2022年度扬州市政管网有限公司泵站设备设施维保单位招标项目公开招标文件

采 购 人：扬州市政管网有限公司

发放日期：2021年11月16日

目 录

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章合同条款及格式

第四章项目需求

第五章评标方法及评标标准

第六章投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况 2022年度扬州市政管网有限公司泵站设备设施维保单位招标招标项目的潜在投标人应在“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”自行下载获取招标文件，并于2021年11月25日15点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：2022年度扬州市政管网有限公司泵站设备设施维保单位招标

2.最高限价: 48万元

3.采购需求：

（1）对招标人所属区域54座泵站、10座一体化泵站、沿河截污泵站和提升井（包括招标人后期建设或管养的泵站和设施）的设备设施保养、维修；（详见附件一）

（2）具体保养维修要求（详见附件二）

（3）投标人完成招标人要求的工作范围内各项工作量所产生的全部费用，包括人工费、保养辅材费、管理费、人员保险费、增值税专用发票税金和其它一切费用等，不包括材料费。

4.质量标准：合格

5.承包方式：总承包（禁止分包或者转包）

6.本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）投标函(原件)

（2）若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

（3）营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

（4）依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖服务单位公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2021年10月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明复印件)

（5）服务单位2021年10月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖服务单位公章)

（6）与第（5）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2020年度财务报告 (复印件加盖投标人公章)

（7）投标人政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

2.落实采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质证书（复印件加盖公章原件备查）；项目经理需具备机电安装工程专业二级及以上资格及安全B证或小型项目管理师；具备安全生许可证证书（复印件加盖公章原件备查）；

4.拒绝下述服务单位参加本次采购活动：

（1）服务单位单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务单位，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务单位，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）服务单位被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

（4）以往与招标人的集团内公司交易时有严重违约行为、或参加招标人的集团内公司招标项目投标时有严重违反集团招标办法、规则的投标人。

（5）近三年内发生过安全生产责任事故的投标人。

三、获取招标文件

地点：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站 http://www.yzckjt.com/

方式：自行下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件接收截止时间：2021年11月25日下午15:30（北京时间）

开标时间：2021年11月25日下午15:30（北京时间）

地点：扬州市广陵区汤汪路183号扬州市政管网有限公司

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次招标不收取投标保证金。

2、招标文件提供及公告期限：自招标公告在 “扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站 ”发布之日起5个工作日。服务单位如确定参加投标，请如实填写《服务单位参加投标确认函》，并按要求回复（电子邮箱：427795527@qq.com）同时需与招标人确认是否收到《服务单位参加投标确认函》（联系电话：18936221128，联系人：陈迟） 如服务单位未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。未报名（提交确认函）者、超过时限者不得前来投标，内容不全者后果自负。有关本次采购的事务若存在变动和修改，敬请及时关注“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”发布的信息或更正公告。

3、投标文件制作份数要求：一式三份(一份正本，两份副本)，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦副本与正本不符，以正本为准。

4、现场勘探：作业现场条件由投标人自行勘探。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：扬州市政管网有限公司

地址：扬州市广陵区汤汪路183号

联系人： 陈迟

联系方式： 18936221128

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式。

2、投标人

2.1 本招标文件中“服务单位”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足投标邀请中服务单位的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何。

4.2本次招标文件售价0元。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，服务单位对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求服务单位提交备选投标方案的，服务单位可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知招标人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标人可以对招标文件进行修改。

8.2招标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：

（1）投标函(原件)

（2）法定代表人身份证复印件；授权代身份证复印件；授权委托书

（3）营业执照副本、资质证书、安全生产许可证(复印件加盖公章)

（4）职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2021年9月至2021年11月三个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

（5）服务承诺书：内容含信用证明和响应时间承诺。

（6）其他需要提供的材料

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、投标保证金

11.1 投标人不需提交投标保证金。

12、投标有效期

12.1 投标有效期为招标人规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件第11条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

13、投标文件份数和签署

13.1投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

13.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

13.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

14、投标文件的密封和标记

14.1投标人应将投标文件正本、所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

14.2 密封的投标文件应：

14.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

14.2.2注明投标项目名称、标书编号。

14.2.3未按要求密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人将予以拒绝，作无效投标处理。

15、投标截止日期

15.1 招标人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

15.2 招标人可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

16、迟交的投标文件

16.1 招标人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

17、投标文件的修改和撤回

17.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标人，否则，招标人将拒绝。

17.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达招标人。

17.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

17.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

18、开标

18.1 招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.2开标仪式由招标人组织，评委、监委等参加。

18.3按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

18.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记薄上作纪录无误后，招标人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

18.5 招标人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

18.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

19、评标委员会

19.1开标后，招标人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

19.2 评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合采购有关规定。

19.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

20、评标过程的保密与公正

20.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标人工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

20.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

20.3 在评标期间，招标人将设专门工作人员与投标人联系。

20.4 招标人和评委会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

21、投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22、对投标文件的初审

22.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

22.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资信证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

22.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（招标人）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

22.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

22.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

23.1无效投标条款

23.1.1未按要求交纳投标保证金的；

23.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

23.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

23.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

23.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

23.1.6未通过符合性检查的；

23.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

23.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个服务单位的身份共同参加采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

23.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

23.2废标条款：

23.2.1符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质响应的服务单位不足三家的；

23.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

23.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.2.4因重大变故，采购任务取消的；

23.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

23.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

23.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、招标人改正后依法重新招标；

23.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人应当进行二次招标，如二次招标仍未满足三家单位，则采取议价或磋商的形式确定中标结果。

24、确定中标单位

24.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

24.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

24.3招标人将在扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站、发布中标公告，公告期限为3个工作日。

24.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

24.4.1提供虚假材料谋取中标的；

24.4.2向采购人、招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

24.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

24.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

24.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

24.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他服务单位的；

24.4.7不符合法律、法规的规定的。

24.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

24.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

24.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

24.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

24.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

24.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

24.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25、质疑处理

25.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（原件送达）向招标人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

25.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

25.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

25.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

25.2质疑必须按《采购法》、《采购法实施条例》及《江苏省采购供应商监督管理暂行办法》等相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标人有权不予受理。

25.3未参加投标活动的服务单位或在投标活动中自身权益未受到损害的服务单位所提出的质疑不予受理。

25.4质疑申请应当包括下列内容：

25.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

25.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

25.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

25.4.4提起质疑的日期；

25.4.5质疑申请应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向招标人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

《质疑申请书》及《授权委托书》格式见网址：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/

25.5招标人收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，招标人将告知质疑人进行补正。

25.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人有权不予受理。

25.7对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人应当在收到投标服务单位的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑服务单位和其他有关服务单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.8 诚实信用

25.8.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

25.8.2 投标人不得以向招标人工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《采购法》有关规定处理。

25.8.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标人有权依据采购的有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标人将提请采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25.8.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

25.8．5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

26、中标通知书

26.l中标结果确定后，招标人将向中标服务单位发出中标通知书。

26.2 中标服务单位收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标服务单位已经知悉并同意接受。

26.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标服务单位均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标服务单位放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

26.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回。

27、签订合同

27.l中标服务单位应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标服务单位还应承担赔偿责任。

27.2招标文件、中标服务单位的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

27.3 签订合同后，中标服务单位不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标服务单位也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标服务单位的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标服务单位应承担赔偿责任。

27.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

28、货物和服务的追加、减少和添购

28.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标服务单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

28.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29、履约保证金

29.1中标服务单位在签订合同前应向采购人缴纳10%的履约保证金，履约保证金用以约束服务单位在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标服务单位不同意按照规定去做，招标人有权取消本次采购中标决定，其投标保证金不予退还。

29.2履约保证金的退还：质保期满后，前往办理保证金退还手续。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标服务单位不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标服务单位结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

# 采购合同（服务）

项目名称：2022年度扬州市政管网有限公司泵站设备设施维保单位招标

甲方（采购人/买方）：   扬州市政管网有限公司

乙方（服务单位/卖方）：

根据《中华人民共和国民法典》的规定，甲乙双方按照本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：  对甲方所属区域54座泵站、10座一体化泵站、沿河截污泵站和提升井（包括招标人后期建设或管养的泵站和设施）设备设施保养、维修  。

服务内容等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________元人民币（¥元）（含税）。

2.2本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4合同金额包括保养和维修的人工费、保养辅材费、管理费、人员保险费、增值税专用发票税金和其它一切费用等，不包括材料费。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标报价文件；

（3）项目组人员表                 （4）服务要求响应及偏离表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件；

（9）150万人身意外伤害险缴纳证明。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

6.1 乙方交纳合同金额的10%作为履约保证金。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3乙方应当在中标公示期结束后的7日历天内向招标人账户缴纳履约保证金或提交履约保证函。未能按期缴纳保证金或提交履约保证函，则招标人有权视为中标人放弃中标。

6.4在合同实施期间内，若乙方未按甲方要求履行相关的义务与责任，则甲方有权从履约保证金中扣除违约金、赔偿款等，每次扣除后中标人须予补回被扣除的履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，中标人须另行赔偿。在合同履行结束之日起7日历天内，由招标人依照合同扣除相关费用后向中标人无息退还履约保证金。

6.5 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后7个工作日由乙方向甲方申请退还，甲方无息退还。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、服务期、服务方式及服务地点

8.1 服务期：  一年

8.2 服务方式及要求： 详见附件一、附件二

8.3 服务地点： 甲方所属区域54座泵站、10座一体化泵站、沿河截污泵站和提升井（包括招标人后期建设或管养的泵站和设施）

9、货款支付

9.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

9.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具增值税专用发票（承包费税率6%）。

9.3 付款方式：乙方的承包费用由甲方按下列时间节点支付。

| 序号 | 时间节点 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2022年3月 | 25% |
| 2 | 2022年6月 | 25% |
| 3 | 2022年9月 | 25% |
| 4 | 2022年12月 | 25% |

10、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

11.3 如设备设施发生故障，乙方在接到甲方通知后在    1   小时内到达甲方现场。

11.4 服务期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12、其他条款

12.1乙方驻点维修人员不得少于4人，车辆不得少于2辆，若在保养、维修工作中出现人员不足的情况，招标人有权外聘维修人员，所产生的费用由中标人支付。

12.2所有进驻招标人区域内的乙方的维修人员由甲方统一管理，乙方必须能够在接到甲方工作通知后，在1小时内到达项目现场对招标范围内的项目开展维保工作；

12.3熟悉甲方所属设备设施的技术性能、结构原理、故障分析和工作特性，具备设备检查、润滑、保养、维护、维修、故障抢修的实施能力；

12.4乙方明确项目负责人驻场负责现场设备维保工作，乙方需为所有维保人员购买工伤保险、不少于150万元人身意外伤害保险，维保人员需要持证上岗、统一着装并配备齐全安全防护用具；

12.5甲乙双方需签订安全协议，之后乙方在甲方驻点区域出现的一切安全问题均由乙方自行承担；

12.6设备设施维修工作须由甲方通知派单，乙方在接到招标人的通知派单后方可进行实施，严禁乙方擅自开展工作。

12.7乙方的维修承包费用，由甲方按时间节点对其维保工作完成的工作量进行验收后支付。因维修所需的材料存在不确定性，材料的购买按照公司《泵站设备设施维修管理办法》中规定条款执行。

13、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒绝验收服务项目的，甲方应按未付服务项目款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

13.3乙方若无正当理由拒绝或无故拖延甲方的安排，发生如此违约行为的，每次500元向甲方支付违约金，甲方可以从履约保证金中扣除。

13.4乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.5 乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

13.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 10  %赔偿金。

14、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

15、争议解决

15.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

15.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

15.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

16、合同其它

16.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

16.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

16.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.4本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：扬州市政管网有限公司	                   乙方：

地址：				                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

- 项目需求

- 招标范围

1.本次招标项目名称为“2022年度扬州市政管网有限公司泵站设备设施维保单位招标”；

2.招标工作开展地点为： 54座泵站、10座一体化泵站、沿河截污泵站和提升井（包括招标人后期建设或管养的泵站和设施）；

3.招标工作量清单详见招标人设备设施维护保养计划清单，但因维保工作的不确定性，投标人应充分考虑到不可预见工作量，报价时一并考虑并加入到总报价中。中标人应以满足招标人要求的各所有维保工作为准，在合同期间内，招标人将不再以任何形式增加承包费用。

二、投标人要求

1.原则上拟定泵站的驻点维修人员不得少于4人，车辆不得少于2辆，若在保养、维修工作中出现人员不足的情况，招标人有权外聘维修人员，所产生的费用由中标人支付。

2.所有进驻招标人区域内的中标人的维修人员由中标人统一管理，中标人必须能够在接到招标人工作通知后，在1小时内到达项目现场对招标范围内的项目开展维保工作；

3.熟悉招标人所属设备设施的技术性能、结构原理和工作特性，具备设备检查、润滑、保养、维护、维修、故障抢修的实施能力；

4.中标人需要明确一名项目负责人驻场负责现场设备维保工作，中标人需为所有维修人员购买工伤保险、不少于150万元人身意外伤害保险，维修人员需要持证上岗、统一着装并配备齐全安全防护用具；

5.中标人须与招标人签订安全协议，之后中标人在招标人驻点区域出现的一切安全问题均由中标人自行承担；

6.设备设施维修工作须由招标人通知派单，中标人在接到招标人的通知派单后方可进行实施，严禁中标人擅自开展工作。

7.中标人的承包费用，由招标人按时间节点对其维保工作完成的工作量，按比例支付。因维修所需的材料因存在不确定性，另行签订协议采购。

8、承包费用应包含增值税专用发票税金、人员保险费和其它一切费用。

三、维保工作管理要求

（一）人员要求制度

中标人派遣的维保人员在甲方所属设备设施的维保与检修中，应该具备“三好”、“四会”的设备知识能力，遵守“五项纪律”。

1.1三好

1、管理好：操作者对设备有负责保管义务，未经上级领导同意，禁止他人操作设备，并对设备的其附件、仪表的完整无损。设备启动后非因特殊情况不得擅自离开工作岗位，设备启动中不得擅自关闭运行机器。

2、使用好：严格按照设备说明书正确操作设备，不准超负荷使用，务必使设备交替运行。对设备做到精心保养、文明使用。

3、保养好：使设备处于“整齐、清洁、润滑、安全”的最佳状态，及时排出一般的设备故障，配合外工人员修理好设备。

1.2四会

1、会使用：操作者应熟悉设备说明书，了解设备的内部结构、机械传动、性能特点和操作方法。

2、会维护：严格执行设备维护和润滑规定，做到按时加油、按时清洁设备，保持设备内外无油污和内部构件完整。传动件、接触面、旋转处等无油垢、无损伤、无锈蚀，润滑油达到油箱标线。

3、会检查；日常工作中，能够注意观察设备各部位传动状况是否正常，主要观察有无噪音、杂音、异常振动，做到及时发现隐患。

4、会排除故障：一般机械故障操作者能够自行解决，特殊故障能够先行找出故障部位与故障原因，从而及时报告现场情况。

1.3五项纪律

1、建立定人定机机制，遵守安全操作规程。

2、经常保持设备整洁，按规定加油，保证合理润滑。

3、遵守设备交接班制度，及时、认真、完整的填写交接班表。

4、对于剩余的备品备件及时归还入库，不得遗失，并在备品备件表格中及时记录。

5、发现异常立即停车检查，自己不能解决的问题应急及时通知有关人员检查处理。

（二）保养基本要求

1、整齐。工具、备品备件定置摆放，并做好标记。

2、清洁。设备清洁无油垢、无损伤、无卡死，油口处没有跑、冒、滴、漏的不正常现象。

3、润滑。定时、定期、定点加油、换油，根据不同设备选择不同型号且油品达标的润滑油或润滑脂。做到超过油标、油路畅通、无油渗漏。

4、安全。了解设备构造、遵守操作规范、合理使用设备、精心维护设备、设备运行正常。

5、擦拭设备外观部分，外观无油垢，物见本色，外观件齐全，无破损；

6、油窗清晰明亮，油标醒目，油位正确，油质符合要求；

7、油箱、油池、过滤装置内外清洁，无积垢和杂质；

8、润滑油路畅通，无漏油、漏水现象；

9、拆下设备防护罩，检查润滑情况，擦拭导轨、丝杠、光杠、输送皮带等传动部件；

10、检查设备易松动部件是否完整、传动部件是否张紧，保证设备紧固，局部拆卸检修，使设备调整修复；

11、排除故障，消除潜在隐患，延长设备使用寿命。

（三）维修要求

1、必须严格按照说明书规定维修设备；

2、设备维修过程中，发现异常立即停休，切勿带病运转；

3、非工作时间设备应加盖防护罩，长时间停机，应进行擦拭、润滑、空转；

4、做好巡回检查、定期维修、故障排除等工作；

5、设备维修前应对设备进行相应检测，保证维修人员安全；

6、设备大修主要工作内容：

1）修理操作系统，确保操作灵活可靠

2）修理安全保险系统，确保安全可靠

3）修理润滑系统，更换润滑油脂

4）附属电气设备同时进行修理

5）根据设备内外表情况，对设备外壳进行补漆或者重新喷漆，防止设备腐蚀

6）设备各部件装配完成后，对设备进行试车，检查是否可以运行

7）进行为达到设备修理标准应进行的其它作业

8）修理完成之后应进行自检，以防运行之后出现二次故障

7、设备修理应达到的标准

1）恢复设备原有精度和技术性能，达到出厂标准

2）设备内外观接近新设备

| 附件一：泵站设备保养计划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 泵站名称 | 周期 | 时间安排 |
| 1 | 东花园 | 三个月 | 第一周 |
| 2 | 便益门 | 三个月 |  |
| 3 | 运河北路 | 三个月 |  |
| 4 | 江都北路 | 三个月 |  |
| 5 | 花园路 | 三个月 |  |
| 6 | 邗江北路 | 三个月 | 第二周 |
| 7 | 荷叶东路 | 三个月 |  |
| 8 | 创业园 | 三个月 |  |
| 9 | 平山 | 三个月 |  |
| 10 | 铁路 | 三个月 | 第三周 |
| 11 | 念泗 | 三个月 |  |
| 12 | 望月桥 | 三个月 |  |
| 13 | 揽月桥 | 三个月 |  |
| 14 | 石塔南 | 三个月 | 第四周 |
| 15 | 龙头关 | 三个月 |  |
| 16 | 大学南路 | 三个月 |  |
| 17 | 渡江南路 | 三个月 |  |
| 18 | 槐泗河 | 三个月 | 第五周 |
| 19 | 扬菱路 | 三个月 |  |
| 20 | 附中 | 三个月 |  |
| 21 | 健民路 | 三个月 |  |
| 22 | 曲江泵站 | 三个月 |  |
| 23 | 杭集2# | 三个月 | 第六周 |
| 24 | 杭集总 | 三个月 |  |
| 25 | 肖家 | 三个月 |  |
| 26 | 连心路（含一体化） | 三个月 |  |
| 27 | 杭集1号一体化 | 三个月 |  |
| 28 | 杭集2号一体化 | 三个月 |  |
| 29 | 刘集一体化 | 三个月 | 第七周 |
| 30 | 环保产业园 | 三个月 |  |
| 31 | 杨庙1#泵站 | 三个月 |  |
| 32 | 杨庙2#泵站 | 三个月 |  |
| 33 | 润扬北路泵站 | 三个月 |  |
| 34 | 新城河路 | 三个月 | 第八周 |
| 35 | 二桥河 | 三个月 |  |
| 36 | 红旗河（含一体化） | 三个月 |  |
| 37 | 仪扬河（含一体化） | 三个月 |  |
| 38 | 邗江河（含一体化） | 三个月 |  |
| 39 | 真州路 | 三个月 | 第九周 |
| 40 | 百祥路一体化 | 三个月 |  |
| 41 | 贾七路（含一体化） | 三个月 |  |
| 42 | 赵家支沟 | 三个月 |  |
| 43 | 扬瓜路（含一体化） | 三个月 |  |
| 44 | 锦春路 | 三个月 | 第十周 |
| 45 | 建华路 | 三个月 |  |
| 46 | 胖南湖 | 三个月 |  |
| 47 | 金山路 | 三个月 |  |
| 48 | 春江路 | 三个月 |  |
| 49 | 吴州路 | 三个月 | 十一周 |
| 50 | 施沙路 | 三个月 |  |
| 51 | 运河南路 | 三个月 |  |
| 52 | 北洲 | 三个月 |  |
| 53 | 春江路2号 | 三个月 |  |
| 54 | 蒋王泵站 | 三个月 | 十二周 |
| 55 | 宏溪路 | 三个月 |  |
| 56 | 健康路 | 三个月 |  |
| 57 | 华声路 | 三个月 |  |
| 58 | 运河南路2号 | 三个月 |  |
| 59 | 沿河截污泵站 | 三个月 | 十三周 |
| 60 | 提升井 | 三个月 |  |
| 注： | 水泵叶轮的磨损状况和耦合装置的漏水状况每六个月巡查一次；设备设施每三个月保养一次 |  |  |

附件二：

| 序号 | 保养项目 | 保养具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 1、听水泵有无异响2、看电流表电流有无异常3、及时清理水泵进水口的垃圾4、定时检查水泵叶轮的磨损状况和耦合装置的漏水状况 |
| 1 | 启闭机、闸门 | 1、全开全关操作一次，检查有无异响，螺丝有无松动2、检查丝杆是否弯曲，涂抹润滑油3、观察闸门到限位时是否开关到位、闸门有无漏水现象 |
| 2 | 格栅机 | 1、检查格栅机外壳有无锈蚀，齿耙有无弯曲、损坏2、手动运行10分钟，检查链条、轴承、螺丝有无松动、磨损现象并涂抹润滑油3、检查电机是否运转正常，测量电机电流，减速机加润滑油 |
| 3 | 电动葫芦（行车） | 1、检查电动葫芦外壳有无锈蚀，钢丝绳有无破损，轨道是否正常2、检查遥控器上按钮功能是否正常3钢丝绳加润滑油 |
| 4 | 排风机 | 1、检查排风扇是否运行正常。2、检查有无异响，进风口有无杂物。 |
| 5 | 刀阀、止回阀就其管件 | 1、检查阀门及其管件外观有无锈蚀，及时除锈刷漆2、刀阀全开全关操作一次，丝杆加润滑油3、检查止回阀是有具有止回功能 |
| 6 | 其他设施 | 盖板、楼梯、护栏等及时除锈防腐刷漆，人工格栅清除垃圾 |

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标标准

| 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （65分） | 当有效投标人＜5家时，取所有有效投标人评标价的算术平均值A下浮3%作为评标基准价,评标基准价=A*0.97 当有效投标人≥5家时，去掉一个最高价和一个最低价，其余所有有效投标人评标价的算术平均值下浮3%作为评标基准价。评标基准价=A*0.97 价格分满分为65分，投标报价与基准价相比的偏差率，每高于评标基准价1%扣0.9分，每低于评标基准价1%扣0.6分，不足1%按插入法计算。（保留小数点后两位） |
| 综合实力（35分） | 1、投标人拥有IS09001质量体系认证、全国环保产品施工许可证、安全生产标准化证书的，每有一项得2分，最高得6分。(须提供证书复印件加盖投标人公章，原件备查) 2、投标人近三年内（2019年1月1日起）具备污水厂所配套泵站的设备设施维保总承包相关业绩，其中，承担过5万吨/天及以上的得4分，承担过10万吨/天及以上的得8分，承担过15万吨/天及以上的得12分，最高得12分(须提供合同复印件加盖投标人公章，原件备查) 3、投标人拥有安全部门出具的近三年内无安全生产责任事故的证明，得3分(须提供证书复印件加盖投标人公章，原件备查) 4、投标人的驻场维修人员，拥有的相关资质证书（至少满足一本电工证，2本及以上焊工证，2本及以上有限空间作业证），满足或优于招标人要求的，每有一本证得2分，满分10分；不满足招标人要求的，得0分。（投标人须提供驻场维修人员名单及身份证复印件以及相关资质证书复印件并加盖投标人单位公章，原件备查） 5、投标人承诺中标后拟派项目负责人在招标人现场驻场负责招标人设备设施保养、维修工作的管理和统筹的，得4分，不满足不得分。 |

注：投标人必须按上表中相关要求提供复印件、原件、公证件，复印件可装订于投标文件，本评分标准中要求备查的原件或公证件资料，须在投标截止时间前与投标文件一并递交。评标委员会将根据评审过程中的实际情况，有选择的核对招标文件中所要求提供的原件或公证件，若投标人未按要求提供原件或公证件的，则与之相关的评分项按零分计。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项目名称：2022年度扬州市政管网有限公司泵站设备设施维保单位招标

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资信证明文件

二、开标一览表

三、投标人近三年相关业绩证明

四、....

一、资信证明文件要求

1、符合政府采购法律法规规定的条件目录

（1） 投标函(原件)

（2）若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

（3）营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

（4） 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖服务单位公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2021年9月至2021年11月三个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

（5）服务单位2021年4月至2021年6月三个月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖服务单位公章)

（6）与第（5）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2020年度财务报告 (复印件加盖投标人公章)

（7）投标人政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

2、采购人根据本项目要求规定的特定条件：

具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质证书（复印件加盖公章原件备查）；具备安全生许可证证书（复印件加盖公章原件备查）；

投标函格式

致：扬州市政管网有限公司

根据贵方的招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就2022年度扬州市政管网有限公司泵站设备设施维保单位招标采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

服务单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：_______________________

日期：______年月日

承诺函

我单位参加扬州市政管网有限公司招标的“2022年度扬州市政管网有限公司泵站设备设施维保单位招标”投标，现我单位承诺：我单位所提供的服务均满足本招标文件第四章中所有条款，并且承诺所提供的资料真实有效。

特此承诺，如中标后不按上述承诺执行，我单位自愿承担一切后果。

投标人名称（公章）：

法定代表人签字：_______________________

日期：______年月日

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：2022年度扬州市政管网有限公司泵站设备设施维保单位招标

| 投标货物名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： 元（人民币） |

日期：年月日

填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须单独一起密封，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

2、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

3、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标人近三年相关业绩证明

| 年度 | 项目建设单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目地址 | 开工和完工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务单位参加投标确认函

扬州市政管网有限公司：

本单位将参加贵公司于月日开标的的项目的投标。本单位已在扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站、 成功下载标书，特发函确认。

（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

服务单位联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投分包 | / |  |  |

备注：

1、请准备参与本项目投标的服务单位如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购招标人（电子邮箱：427795527@qq.com、联系电话：18936221128、联系人：陈迟）

2、因服务单位填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。