光伏电站集控中心项目

招

标

文

件

扬州市洁源光伏发电股份有限公司

二〇二〇年五月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 开标、评标办法、评分标准与废标条款	9

第四章 招标项目的技术要求	12

第五章 投标文件格式	17

- 招标公告

扬州市洁源光伏发电股份有限公司就光伏电站集控中心项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的合格投标人参加投标。

一、招标项目名称及编号

光伏电站集控中心项目

二、招标项目简介

1、项目简介

将扬州市洁源光伏发电股份有限公司光伏电站进行网络集成，具备数据汇总、数据存储、数据分析、报表生成、故障告警、手机APP等功能。按照网安等保办要求，配合测评单位通过网络设备测评工作。

- 项目地点

- 扬州市开发区三江路81号，扬州市洁源光伏发电股份有限公司六圩电站内。

3、本项目不组织集中现场勘察和答疑。投标人可自行踏勘现场了解相关情况。

三、工期：20个日历天。

四、报价要求：报价不得超过肆拾万元整。

五、招标方式

本项目通过扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司官方网站（http://cjkg.yangzhou.gov.cn/）发布招标文件进行公开招标。

六、投标人报名时间及报名地点

报名时间：2020年5月12日9:00点—2020年5月19日17:00点

超过报名时间未投送报名响应函的投标人，不得参与招标比选。

报名地点：扬州市洁源光伏发电股份有限公司（扬州市广陵区汤汪路183号）四楼项目拓展处

七、投标单位投标资格审查要求及证明材料

1、投标函(原件)；

2、提供有效的安全生产许可证，同时未被停业、停标；

3、被授权人参加投标的须提供《授权委托书》原件和被授权人身份证复印件(原件备查)；若法定代表人参加投标，只须提供本人身份证复印件(原件备查)；

4、企业法人营业执照(复印件加盖投标人公章)；

5、近三年有承接过类似项目的业绩（提供合同复印件）；

6、本项目不接受联合体投标；

7、投标人认为需要提供的其他资料。

8、投标人需提交1份投标文件的正本和2份投标文件副本，且均须提供资格证明文件。上述为必备项，若有缺失，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

八、招标文件发布信息、投标、开标有关信息

招标文件发布时间:2020年5月12日

投标文件接收截止时间：2020年5月19日 17:00

投标文件接收地点：扬州市洁源光伏发电股份有限公司（扬州市广陵区汤汪路183号）四楼项目拓展处

投标文件接收人：夏明瑞

开标时间：2020年5月20日 上午 9:30

开标地点：扬州市洁源光伏发电股份有限公司（扬州市广陵区汤汪路183号）三楼会议室

第二章 投标人须知

一、合格投标人

1、投标人应具有本项目的实施能力。

2、投标人应在中国境内注册，具备有效的营业执照，具备法人独立资格；且在近三年经营活动中无重大违法记录。

3、投标人应具有本招标文件规定资质并提供相应的资格证明文件。

二、投标费用

1、投标人应承担所有与参加本次投标有关的费用，不论中标与否，扬州市洁源光伏发电股份有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、招标文件售价：每套人民币500元，文件售后不退（如需邮购邮费自负，招标代理机构对邮寄过程中的遗失或延误不负责任）。

三、招标文件

3.1招标文件组成

本次招标文件包括以下文件：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）开标、评标办法、评分标准与废标条款

（4）招标项目的技术要求

（5）投标文件格式

3.2招标文件的澄清与修正

（1）招标人有权对招标文件作一切有效的书面通知、修改和补充；

（2）投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问、错漏需要澄清、补正，应在招标人通知投标前以书面形式通知招标人澄清。投标人超过前述时限提出的问题，除招标人认为必须且来得及解答、补正者外，招标人不予答复。

（3）招标补充文件作为招标文件的一部分，将以书面形式通知已领取招标文件的所有投标人，而且此招标补充文件对所有投标人均有约束力。投标人在收到招标补充文件时应以书面形式通知招标人，无论投标人回复与否，招标人在发出该文件满一小时后均视为投标人已经收到。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改、补充部分进行研究，如有必要，招标人可在投标人报名时间截止前书面通知投标人酌情延长报名时间。投标人参加本项目投标即视为完全同意招标人的上述安排，否则，投标人可以选择不参加投标。

（4）招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改、补充通知内容均以书面明确（包括电子邮件形式）的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容有不一致时，以最后发出通知（或纪要）或修改文件为准。

四、投标文件

4.1投标文件总则

（1）投标文件采用中文简体

（2）投标文件中所使用的度量单位采用中华人民共和国的法定度量单位

（3）本项目所需要的项目费用全部以人民币支付

4.2投标文件组成

（1）投标函；

（2）授权委托书；

（3）企业法人营业执照；

（4）资质证书、项目负责人资格证书复印件加盖红章；

（5）安全生产许可证；

（6）近三年来的类似业绩(需提供合同复印件)；

（7）项目实施方案；

（8）其它相关资料。

4.3投标文件编制

（1）投标文件应严格按照招标文件的要求和格式编制，并应对招标文件的实质性要求和条件做出响应

（2）投标文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按招标文件的要求加盖单位公章和投标人的法定代表人或其授权代表签名

（3）投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，若为了改正错误必须这样做时，除了按招标人书面指示进行修改的以外，均应由投标人授权代表在修改处盖章或签名确认

4.4投标有效期

（1）投标文件自规定的投标人报名时间截止起生效，在投标有效期内，所有投标文件均应保持有效；中标人的投标文件在合同有效期内均保持有效。投标人在投标时所作承诺或对招标文件条款的响应在投标有效期内不可撤销或更改，除非不被招标人接受或投标人在评标和合同洽谈阶段所作对招标人更有利的承诺。

（2）在特殊情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

五、投标须知

5.1投标文件的密封和标记

5.1.1投标文件需密封包装，密封处加盖投标人单位公章。

5.1.2若投标人未将投标文件按规定进行分开包装、密封和标记，则由投标人承担责任。投标文件未按照招标文件的要求予以密封作为无效投标文件处理，招标人有权拒绝接受投标文件。

5.2投标文件递交

5.2.1投标人应按照招标人规定的报名时间前和正确的报名地点进行投标，将投标文件送达或者寄达招标人。

5.2.2若投标人逾期送达、寄达招标文件或者投标地点有误，招标人有权拒绝接受投标文件。

5.3投标文件的修改和撤回

5.3.1若投标人需修改其投标文件，须在规定的报名时间截止前将修改投标文件内容的书面通知送达招标人，并经法定代表人或授权委托人签署。上述书面通知应按规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”字样。

5.3.2投标人可在报名时间截止前撤回投标文件，但投标人需要书面通知招标人，投标人法定代表人在撤回文件内签字并加盖投标人单位公章

5.4无论投标人是否中标，招标人均不退回投标文件，且不支付任何费用

六、投标截止时间

1、投标人应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

2、扬州市洁源光伏发电股份有限公司可以按照本文件规定通过修改招标文件适当推迟投标截止时间。在此情况下，受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

七、投标人有下列情况之一的，将拒绝接收投标人的投标文件：

1、未按招标文件要求密封和标记的；

2、在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的等。

第三章 开标、评标、定标与废标条款

一、开标

1、开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。

2、开标时，由招标人组成的评委检查标书密封情况，不符合密封要求的标书不得进入评标程序。

二、评标

1、评标人员及职责

本次评标人员由招标人单位采购管理小组成员组成。具体职责如下

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价。

（2）要求投标单位对投标文件有关事项做出解释或者澄清。

（3）按照确定的评标办法确定中标单位；对评审意见承担个人责任。

（4）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密。

（5）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2、评标方法

本次评标采用综合打分法，评标委员会成员综合评定各投标人提交的投标文件，由评标委员会根据打分标准进行打分，确定中标人。（附评分标准）

综合评分法，是指在能够满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审打分后，评标委员会将确定评标总得分最高的投标人为中标候选人或者中标人的评标方法。相同得分的选择报价低的投标人；得分与报价均相同的情况下，由评委按技术方案的优劣以投票方式确定中标人或预中标人。

| 项 目 |  | 分数 | 评 分 办 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 部 分 50 分 | 投标报价 | 45分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 报价得分=评标基准价÷投标报价×45 超出招标控制价的投标报价为无效报价。 |
|  | 企业业绩 | 5分 | 提供2017年1月1日至公告发布之日中标的同类项目合同业绩，每提供一份40万元以上的得1分。最多得5分，没有则不得分。 （需提供同一项目的中标通知书、合同及验收单，三项原件缺一项不得分） |
| 技术部分50分 | 产品知名度 | 8分 | 所投产品为知名品牌，具有较高市场份额和知名度，代表同行业前沿技术水平的得8-6分，较好得5-3分，一般得2-1分。 |
|  | 产品性能和系统方案 | 20分 | 根据所投标产品在相关行业应用的状况，产品的性能、互换性及标准，产品的先进性、可靠性、寿命、经营成本、效率、节点性能、外观评价和系统集成方案的详细程度、合理程度由评委酌情打分。优秀得20-14分；较好得13-7分；一般得6-1分。 |
|  | 技术响应情况评价 | 15分 | 所报产品质量技术标准符合招标文件的规定程度，满分为15分： a.较好满足要求得15-10分；b.有较少负偏离但不构成实质性偏离/偏差的得9-1分；c.有较大负偏离即构成实质性偏离的废标。投标产品必须提供厂家彩页或者印刷样品册证明响应，否则做为无效投标。 |
|  | 售后服务 | 5分 | 投标人是否有详细的售后服务计划，是否免费移机，服务内容满足或超过要求（江苏（扬州）地区是否有售后服务机构、备件库、服务内容、故障响应速度、人员培训等）。好：得5-4分；一般：得3-2分；较差：得1分。 |
|  | 标书制作 及答疑 | 2分 | 根据以下内容进行比较评价： 标书制作是否规范，内容是否完整，文字是否清晰，标书中对技术的描述是否准确，询标答疑过程对评委提出需澄清确认的问题答复是否完整、准确。2-0分。 |
| 合 计 |  | 100分 |  |

备注：以上所要求的原件资料必须于投标截止时间前提交，并与投标文件同时递交，没有提交的对应项不得分；开标后提交的材料不予接受，投标人须在投标文件中同时附有以上材料的复印件。

1.评分如出现小数点，则保留小数点后两位。

2.分数列是指投标人在某评审项目中在该项目所能得到的最高分。

3.技术部分评分由评委根据投标文件对招标文件的响应情况和询标答疑情况酌情给分；合格投标人技术评分各个单项的有效得分按下列公式计算：F=（T1+T2+…+Tn）/n，其中：F-为某个合格投标人在各个单项中的汇总得分，Ti-为评委所给的分值，n-为评标委员会成员人数。

三、定标

1.对所有合格投标人的最终得分进行排序，确定得分最高且未超出采购预算的投标人作为本项目的中标人，得分相同时由评委投票表决确定中标人。

2.中标人若放弃、违约或不能履约或经查实不能满足实际要求的，将重新选择得分次高的投标人，以此类推。如第一中标人无故放弃中标的，该单位将被列入招标人的黑名单中，以后不得参加招标人其他任何项目的招标活动。

四、无效投标及废标

有下列表现或行为之一的，招标人有权视为不符合要求，作废标处理

（1）投标人的报价超过招标人所设定并公布的限价的；

（2）不符合条件的或者对招标文件不作明确实质响应的投标人或投标文件；

（3）投标人存在影响招标公正的违法、违规行为的；

（4）投标人送达两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（5）投标人名称或组织结构与资格审查时不一致且没有正当理由、未提供有效证明文件的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（8）有迹象显示投标存在挂靠、借用投标人名义、围标、串标等违法、违规行为较大嫌疑的；

（9）其他严重违反本招标文件，使评委难以评标的。

第四章 招标投标的要求

- 一、 说明

- 1、本部分内容是根据招标项目的实际情况制定的。

- 2、投标人必须仔细阅读本招标文件的全部条文。对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于招标范围的界定和招标内容的要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人应按照投标人须知的相关规定向招标单位寻求书面澄清。

- 3、招标项目名称：光伏电站集控中心项目

- 二、 招标项目商务服务要求

- 1、投标报价以“人民币”作为报价和结算的货币单位。

- 2、投标报价中包括设备费（含设备及其附件、配件、备品备件等）、包装费、运保费、装卸费、安装费、服务费（华为、南瑞等）、调试费、培训费、达到设备运行环境的必要费用等。

- 3、投标人应按招标文件提供的报价表格式计算和填写报价，每一项均须计算填写单价和总价，并有设备配置的明细报价。投标人没有填写单价和总价的项目不予以支持，并认为此项费用包括在总的报价之中。报价表中对于投标人免费提供的项目，要填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总价。

- 4、付款方式：签订合同，产品全部到货后，安装调试完成、验收合格、审计结束并通过网络设备测评后支付合同总额的95%，5%余款作为质保金，自验收合格之日起无质量问题，质保期满后一次性无息付清。付款前中标人须向招标人提供经招标人认可的合法有效的增值税专用发票（13%）。

- 5、交货地点：扬州市开发区三江路81号六圩光伏电站。

- 6、交货期：须在签订合同后40天内到货。

- 7、质保期: 服务器提供原厂三年保修及安装服务，其他按照国家标准。

- 8、货物自到货验收之日起，免费保修期内（因甲方人为原因或受自然灾害造成的损坏不在此范围内）。保修期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题，由乙方协调，负责免费维修，故障响应时间为工作日2小时，非工作日4小时。投标方提供24小时热线支持，接到招标方维修通知后应在24小时内派人到现场排除故障；在检修8小时后仍无法解决问题的设备，应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的替代设备。保修期外，甲方只承担人工费及维修的器件成本费。

- 9、投标人一旦被确定为中标人，必须按规定时间与招标人签订项目合同。

- 三、 招标项目技术服务要求

- 1、实现变电站设备信息的采集接入、统一运行监控，数据的集中管理，能耗分析、电量集抄并结算，给运行人员、检修人员、管理人员等提供全面、便捷、差异化的数据和服务；

- 2、为其他各类专家系统提供数据信息交换接口，能够与电网调度、综合能源管理等系统进行数据信息交换；

- 3、为运行人员提供设备的状态信息、告警信息、实时数据等数据应用服务；

- 4、为管理人员提供各类监测数据的统计、变化趋势、状态信息等应用服务；

- 5、为检修人员提供告警信息、变化趋势、故障录波数据等应用服务；

- 6、实现远程抄表、计量监察、用电异常分析、电压检测、线损分析、负荷预测、负荷管理等功能，为管理人员提供市场决策分析的需求分析手段，更好地为用电管理现代化服务，实现有序用电；

- 7、实现远方后台的视频监控，主要包括视频采集、视频监视、视频监控录像/存储及回放、PTZ及预置位操作、视频内容分析（可选）、告警联动、系统互联、系统安全和系统管理等功能；

- 8、实现WEB发布功能，将区域能源服务中心的数据、报表、告警等通过WEB服务发布，使任何公网的用户不需要安装客户端，通过浏览器来调看实时数据、监控画面、报表和历史数据；

- 9、手机APP浏览功能，将区域能源服务中心采集的数据，针对用户关心的“痛点”数据进行分析并以图表的形式展现在手机端，使用户随时随地了解变电所的运行状况，达到变电所的可靠、稳定、安全、绿色的运行。

- 10、实现各套微机保护设备的定值管理，实现各类保护设备的投切情况、整定值、软压板位置；对各保护装置，可在当地或远方设置保护定值，并可在当地或远方显示整定值；

- 11、要求实现对微机保护装置信号的复归并有复归成功显示；

- 12、能够在后台收集各类微机保护、事故结果信息、故障的结果信息，并能输出与打印。事故跳闸时微机保护的全部事件记录SOE 信息（含各类保护动作的名称、动作类型、时间、状态、故障分量等）；

- 13、能够根据网安等保办要求，配合测评单位完成网络设备测评工作。

- 14、设备配置明细

| 序号 | 内容 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合自动化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 厂站自动化系统软件 |  |  |  |
| 1.1 | 自动化监控系统 |  |  |  |
| 1.2 | 大屏显示&报表系统 |  |  |  |
|  | SCADA系统 | 集中式 | 套 | 1 |
|  | 手机APP终端 | 手机APP远程访问 | 套 | 1 |
| 1.3 | 远动通讯管理机 | CSE-36，6网10串(LEC3101) | 套 | 1 |
| 1.4 | 设备层通讯软件 |  | 套 | 1 |
| 2 | 系统服务器 |  |  |  |
|  | CPU：主频≥2.4GHz |  | 套 | 1 |
|  | 内存容量：≥8G |  |  |  |
|  | 硬盘容量：≥1TB硬盘 |  |  |  |
|  | 光驱：DVD（R/W）光盘刻录机 |  |  |  |
|  | 网卡：100M以太网接口 |  |  |  |
|  | 标准键盘、鼠标、并行口、串行口、USB接口 |  |  |  |
| 3 | 操作系统 | Windows server | 套 | 2 |
| 4 | 大屏显示&报表主机 | IPC3000、i5/3.60GHz/1TB等 | 台 | 1 |
| 5 | 操作系统 | Windows 7或Windows 10 | 套 | 1 |
| 6 | LCD显示器 | 17寸彩色液晶显示器 | 台 | 1 |
| 7 | 音响报警装置 | R101V | 台 | 2 |
| 8 | 打印机 | 激光 黑白A4 幅面，以太网 | 台 | 1 |
| 9 | 逆变电源UPS | 3kVA,1小时 | 台 | 1 |
| 二、光伏接入 |  |  |  |  |
| 1 | 通讯屏柜 | 1260*800*600 | 面 | 1 |
| 1.1 | 光纤以太网环网交换机 | 4个千兆光口，22个百兆电口， | 台 | 1 |
| 1.2 | 24V电源模块 | DR4524 | 台 | 1 |
| 1.3 | 通讯管理机 | CSE-36，6网10串(LEC3101) | 台 | 1 |
| 2 | 线缆 |  |  |  |
| 2.1 | RS485专用通信电缆 | 屏蔽双绞线RVSP-2*0.5 | 米 | 1000 |
| 2.2 | 通信网线 | 五类线 | 米 | 500 |
| 3 | 通讯电源及通讯插头等附件 | RJ45、九针口等 | 套 | 1 |
| 三、工程实施及其他 |  |  |  |  |
| 1 | 组屏设计、设计联络 |  | 次 | 1 |
| 2 | 软件安装、组态 |  | 次 | 1 |
| 3 | 工程调试 |  | 套 | 1 |
| 4 | 培训 |  | 次 | 1 |
| 5 | 文件、资料 |  | 套 | 1 |
| 6 | 华为协调费用 |  | 次 | 1 |
| 7 | 南瑞协调费用 |  | 次 | 1 |

- 四、 服务承诺

- 1、投标人须对招标文件中提出的服务内容和各项要求做出明确的承诺，说明是否可以达到相应的标准以及如何达到；

- 2、相关服务承诺必须真实可靠，否则，一切后果由投标人自负。

五、 优惠条件

- 1、投标人可根据自身条件，说明可能给予的优惠条件；

- 2、这些优惠条件必须是符合国家规定的，与服务项目相关的内容；

- 3、优惠条件部分的报价应包含在总报价内,不得以赠送的方式体现，如有免费内容，应将免费部分价格列明，并注明免费，此项不计入总价。

六、 其他服务

- 除招标人提出的各项服务要求外，投标人可根据本行业务的开展情况说明可提供的其他扩展服务。

第五章    投标文件格式

一、投标报价书

扬州市洁源光伏发电股份有限公司：

我单位研究了贵公司光伏电站集控中心项目招标文件，愿意遵照招标文件的全部内容，承担招标文件规定的投标人的全部义务和责任。我司的投标的报价为：￥       （大写）：                。

我单位确认完全明了，也完全同意招标文件的全部规则、全部内容。

投 标 人 (公章)：

法定代表人或授权代表(签名)：

地    址：

电话号码：

开户银行：

银行帐号：

日    期：     年    月    日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加 扬州市洁源光伏发电股份有限公司的光伏电站集控中心项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人姓名：                           性别：

年龄：                                 身份证号码：

部门：

法定代表人：(签字或盖章)

投标人：(盖章)

日期：      年      月      日

三、投标人相关业绩证明(参考格式)

| 年度 | 项目建设单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目地址 | 项目起始日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附相关证明复印文件并加盖单位公章

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

- 投标人资信证明

投标人须按下列要求提交资格文件复印件并加盖公章

1.营业执照复印件加盖单位公章；

2.项目负责人资质证件；

3.三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

4.投标人认为需要提交的其它资质文件材料（另附）；

三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声  明

我公司郑重声明：参加本次项目前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：       年    月    日

- 项目方案

- 投标人自备。