扬州市洁源光伏发电股份有限公司汤汪、六圩光伏电站光伏组件清洗比价招标

扬州市洁源光伏发电股份有限公司拟对汤汪、六圩厂区光伏组件清洗进行公开比价招标，具体要求如下： 
    一、项目概况 
     1、项目名称：扬州市洁源光伏发电股份有限公司汤汪、六圩光伏组件清洗比价招标 。
     2、项目内容：对汤汪、六圩两个厂区的光伏组件进行清洗。 
    二、工程承包范围

- 汤汪污水处理厂：网架上及地面组件共约为12600块；

- 六圩污水处理厂：网架上及地面组件共约为22840块；

- 公司未来所有需要清洗组件的光伏电站。

- 清洗年限：1年

三、工作内容

- 按照每月清洗一次的标准进行清洗；

- 按照冲湿、洗刷、清洁三个程序清洗；

- 光伏板清洗后达到清洁程度要求，无积灰、无鸟粪及杂物；

- 由于下雨、下雪、雾霾、沙尘等恶劣天气造成的污染及时清理，光伏板达到清洁程度要求；

- 清洗完成后双方现场代表验收合格后，在验收合格单上签字确认。

四、安全要求

- 现场甲方所有设施设备（如光伏组件、汇流箱、逆变器、箱变等）和洁源排水公司现场所有设施设备（如刮沙板、围栏、带电设备等）如因乙方作业损坏必须维修或更换，由此引发的一切生产损失由乙方负责赔偿。

- 乙方必须给作业人员配备安全防护设施（安全绳、安全帽、安全网等）。

- 乙方作业现场必须有安全员负责现场设施设备和人员安全，与本合同有关的现场人员及一切安全由乙方负责。

- 乙方须将清洗人员的高空作业证、三甲医院的体检报告（无高血压、心脏病等一切不宜高空作业的疾病）及保险公司保险单复印件放在甲方备查。

- 乙方须准备高空网架清洗方案、水上清洗方案及相应应急措施。

五、资质要求

（1）以法人和其他组织竞投的，须持有效工商营业执照、法定代表人身份证等资料；委托他人办理的，应提交授权委托书（原件）及委托代理人的有效身份证原件及复印件（所有资料均应提供原件对照并在复印件上盖公章）。

（2）所有清洗人员须有高空作业证、三甲医院的体检报告（无高血压、心脏病等一切不宜高空作业的疾病）及意外伤害险。

（3）须有高空企业安全资质证书。

六、中标原则：采用合理低价中标原则。

七、关于费用：本项目高空清洗总费用（含人工费、设备、工具等所有费用），设置最高限价单次人民币叁万元整。

八、付款方式：清洗费用每半年结一次，按实际清洗次数进行结算。

九、材料要求

1、投标文件须响应本函相关要求，否则作废标处理；

2、密封处置并加盖骑缝章；

3、需提供公司营业执照及公司相关资质许可文件、业绩等材料（复印件加盖红章,原件备查）；

4、2019年4月26日17：30前，邮寄或书面送达：地址为江苏省扬州市广陵区汤汪乡汤汪路183#，（扬州市洁源光伏发电股份有限公司技术运营处）邮编225000。

十、联系方式

联系人：张震龙，联系电话：18952798071

扬州市洁源光伏发电股份有限公司