| 总说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：瓜洲原水厂泵房防腐及其他零星维修 |  | 第1页 共1页 |
| 项目内容： 1、除锈级别：中级；涂刷（喷）品种：富锌底漆、环氧云铁中间漆、丙烯酸防紫外线漆（底漆2遍、中间漆1遍、面漆2遍）；面漆上刷指示标线；部位：楼梯；面积：6012.65kg； 2、除锈级别：中级；涂刷（喷）品种：富锌底漆、环氧云铁中间漆、丙烯酸防紫外线漆（底漆2遍、中间漆1遍、面漆2遍）；面漆上刷指示标线；部位：闸门、泵、桥架及走道；面积：186.3㎡； 3、不锈钢板：拆除原来彩钢板；新做不锈钢板；吊车安装；面积：111.6㎡； 4、楼梯：拆除原有楼梯，安装制作新楼梯，吊车安装 1项； 5、环氧地坪：新做环氧地坪，面积：255㎡； 6、铝塑板广告牌，面积：5㎡； 7、更换铸铁盖板：37.9㎡； 8、抹灰脚手架（12米以内）：1项； 9、本项目实施范围：室外盖板；泵体、闸门等防腐、楼梯更换、盖板更换、环氧地坪等。 10、本工程在水厂构筑物内，考虑到饮用水安全，要求施工单位采取防护措施，保证油漆不能飘入池内，所发生的费用已含在综合单价内，不再计取。 11、施工部位长期接触水气，为保证施工质量，规定油漆品牌：长江、光辉、迅彩，三选一。施工前应报样，经甲方确认后方可进场施工。 |  |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |  |