| 总说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：第一水厂室外管道及泵防腐工程 |  | 第1页 共1页 |
| 项目内容： 1、除锈级别：中级；涂刷（喷）品种：富锌底漆、环氧云铁中间漆、丙烯酸防紫外线漆（底漆2遍、中间漆1遍、面漆2遍）；面漆上刷指示标线；部位：室外管道；面积：279.76㎡； 2、除锈级别：中级；涂刷（喷）品种：富锌底漆、环氧云铁中间漆、丙烯酸防紫外线漆（底漆2遍、中间漆1遍、面漆2遍）；面漆上刷指示标线；部位：室内泵体；面积：41.82㎡； 3、鼓风机房外墙维修：拆除原来砂浆层；水泥砂浆刮糙处理；水泥砂浆 砖墙外墙；外墙乳胶漆；檐口乳胶漆线条；面积：11.05 4、余方弃置：内转20米，外运5KM内，体积：3.44m³。 5、抹灰脚手架（12米以内）：1186.4㎡； 6、本项目实施范围：室外管道防腐；泵体防腐、外墙维修。 7、本工程在水厂构筑物内，考虑到饮用水安全，要求施工单位采取防护措施，保证油漆不能飘入池内，所发生的费用已含在综合单价内，不再计取。 8、施工部位长期接触水气，为保证施工质量，规定油漆品牌：长江、光辉、迅彩，三选一。施工前应报样，经甲方确认后方可进场施工。 |  |  |
|  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】 |  |