屋面维修方案

- 铲除原屋面破坏卷材、女儿墙卷材

- 砸除原有落水口、修复

- 修补女儿墙、阴角加45℃圆弧

- 原屋面破坏处修补

- 采用非固化+4mm厚SBS防水卷材防水+混凝土保护层

| 内容 | 单价 | 工作量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非固化+4mm厚SBS+混凝土保护层 | 98元/㎡ | 678㎡ | 66444元 |
| 备注：包含铲除原屋面破坏卷材、女儿墙卷材、落水口修复、新增2个落水管、屋面修补找坡，具体工程量按实际完成量测量以上包含9%增值税发票。 |  |  |  |