扬州中法环境股份有限公司

次氯酸钠药剂采购招标文件

招标人：扬州中法环境股份有限公司

日期：2022年01月

扬州中法环境股份有限公司次氯酸钠药剂采购招标

- 招标公告

扬州中法环境股份有限公司对次氯酸钠药剂采购进行招标，资金来源为自有资金，招标方式为公开招标，招标公告具体事宜如下。

一、招标人：扬州中法环境股份有限公司

二、招标内容：次氯酸钠药剂采购

三、项目地点：扬州市经济技术开发区八里镇古渡路116号

四、现场勘探：现场条件由投标人自行勘探。

五、招标文件获取方式及联系人

招标文件下载地址：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司官方网站（网址：http://cjkg.yangzhou.gov.cn/）

联系人：汤小力；联系方式：15305273128

六、投标人报名时间及报名地点

报名时间：2022年01月11日9:00点—2022年01月18日17:00点

报名地点：扬州市经济技术开发区八里镇古渡路116号扬州中法环境股份有限公司

七、投标人资质要求

- 具备独立法人资格，注册资本100万元以上（包含100万元）；

- 有相关销售资质、运输（或合作单位）资质

- 有相关工作业绩；

- 无法律、法规规定的投标受限情况。

八、开标地点及开标时间

招标人另行通知

- 投标人须知

一、定义

1.“招标人”是指组织本次招标的扬州中法环境股份有限公司

2.“投标人”是指向招标人提交投标文件的供货商

3.“供货”是指投标人按照招标文件规定，须向招标人提供符合招标要求的合格药剂及其它相关服务

二、投标人注意事项

1. 具有独立的法人资格和承担民事责任的能力；

2. 具有独立履行合同的能力，禁止违法分包和转包；

3. 只有在法律和财务上合法运作的投标人才能参加本次投标；

4. 有相关工作经历，并能提供工作业绩证明；

5. 中标人应确保产品质量，所有产品均需符合国家有关质量标准，并提供原厂产品合格证、出厂检验报告等有关文件。中标人在供货期内，累计3次产品检测不合格或没有按时供货的，采购方有权解除合同；

6. 中标人需按招标人要求分批次供货，在接到招标人送货通知后5个工作日内完成供货；

7. 中标人所使用的药剂运输车辆必须符合国家关于危化品道路运输安全规定，并有关于危化品运输及押运的相关证件；

8. 招投标双方应分别为对方在投标和招标文件中涉及的商业和技术等内容进行保密，投标人若违反要求，招标人有权视为无效投标，若情况严重，招标人可追究投标人的法律责任；

三、投标人必须提供的资信证明

1. 投标人企业简介；

2. 营业执照复印件加盖单位公章；

3. 符合国家关于化学品道路运输的相关材料证件；

4. 三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

5. 投标人认为需要提交的其它资质文件材料；

以上资信证明材料按顺序排放，若上述自信证明及资料不能完整提供，招标人有权视为无效投标。

四、招标范围

1.本次招标项目：扬州中法环境股份有限公司次氯酸钠药剂采购；

2.招标工作开展地点：扬州市经济技术开发区八里镇古渡路116号；

3.招标内容清单详见招标人预估的药剂采购数量。在合同期间内，招标人将不再以任何形式增加其它费用。

五、招标文件

5.1招标文件组成

本次招标文件包括以下文件：

（1）投标人须知

（2）次氯酸钠采购合同样式

（3）药剂要求

（4）招标人提供的报价清单

（5）投标文件样式

5.2投标文件的澄清与修正

（1）招标人有权对招标文件作一切有效的书面通知、修改和补充；

（2）投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问、错漏需要澄清、补正，应在招标人通知投标前以书面形式通知招标人澄清。

（3）招标补充文件作为招标文件的一部分，将以书面形式通知已领取招标文件的所有投标人，而且此招标补充文件对所有投标人均有约束力。投标人在收到招标补充文件时应以书面形式通知招标人，无论投标人回复与否，招标人在发出该文件满一小时后均视为投标人已经收到。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改、补充部分进行研究，如有必要，招标人可在投标人报名时间截止前书面通知投标人酌情延长报名时间。投标人参加本项目投标即视为完全同意招标人的上述安排，否则，投标人可以选择不参加投标。

（4）招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改、补充通知内容均以书面明确（包括电子邮件形式）的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容有不一致时，以最后发出通知（或纪要）或修改文件为准。

六、投标文件

6.1投标文件总则

（1）投标文件采用中文简体

（2）投标文件中所使用的度量单位采用中华人民共和国的法定度量单位

（3）本项目费用全部以人民币支付

6.2投标文件组成

（1）响应函

（2）法定代表人证明书

（3）法人授权委托书（如为法人代表投标可不提供此文本）

（4）投标人资信证明

（5）投标人相关业绩证明

（6）投标报价书（需注明增值税率）

（7）其它相关资料（另附）

6.3投标文件编制

（1）投标文件应严格按照招标文件的要求和格式编制，并应对招标文件的实质性要求和条件做出响应

（2）投标文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按招标文件的要求加盖单位公章和投标人的法定代表人或其授权代表签名

（3）投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，若为了改正错误必须这样做时，除了按招标人书面指示进行修改的以外，均应由投标人授权代表在修改处盖章或签名确认

6.4投标有效期

（1）投标文件自规定的投标人报名时间截止起生效，在投标有效期内，所有投标文件均应保持有效；中标人的投标文件在合同有效期内均保持有效。投标人在投标时所作承诺或对招标文件条款的响应在投标有效期内不可撤销或更改，除非不被招标人接受或投标人在评标和合同洽谈阶段所作对招标人更有利的承诺。

（2）在特殊情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

七、投标须知

7.1投标文件的密封和标记

7.1.1投标文件需密封包装，密封处加盖投标人单位公章。

7.1.2若投标人未将投标文件按规定进行分开包装、密封和标记，则由投标人承担责任。投标文件未按照招标文件的要求予以密封作为无效投标文件处理，招标人有权拒绝接受投标文件

7.2投标文件递交

7.2.1投标人应按照招标人规定的报名时间前和正确的报名地点进行投标，将投标文件送达或者寄达招标人

7.2.2若投标人逾期送达、寄达招标文件或者投标地点有误，招标人有权拒绝接受投标文件

7.3投标文件的修改和撤回

7.3.1若投标人需修改其投标文件，须在规定的报名时间截止前将修改投标文件内容的书面通知送达招标人，并经法定代表人或授权委托人签署。上述书面通知应按规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”字样。

7.3.2投标人可在报名时间截止前撤回投标文件，但投标人需要书面通知招标人，投标人法定代表人在撤回文件内签字并加盖投标人单位公章

7.4无论投标人是否中标，招标人均不退回投标文件，且不支付任何费用

附 投标人须知表

| 序号 | 项目 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 扬州中法环境股份有限公司次氯酸钠药剂采购 |
| 2 | 招标人 | 扬州中法环境股份有限公司 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 项目实施地点 | 扬州市经济技术开发区八里镇古渡路116号 |
| 5 | 承包方式 | 总承包（禁止违法分包或转包） |
| 6 | 项目实施时间 | 2022.02.01~2023.01.31 |
| 8 | 质量要求 | 合格（达到招标人验收标准） |
| 9 | 投标人要求 | 1. 具有独立的法人资格和承担民事责任的能力； 2. 具有独立履行合同的能力，禁止违法分包和转包； 3. 只有在法律和财务上合法运作的投标人才能参加本次投标； 4. 有相关工作经历，并能提供工作业绩证明； 5. 中标人应确保产品质量，所有产品均需符合国家有关质量标准，并提供原厂产品合格证、出厂检验报告等有关文件。中标人在供货期内，累计3次产品检测不合格或没有按时供货的，采购方有权解除合同； 6. 中标人需按招标人要求分批次供货，在接到招标人送货通知后5个工作日内完成供货； 7. 中标人所使用的药剂运输车辆必须符合国家关于危化品道路运输安全规定，并有关于危化品运输及押运的相关证件； 8. 招投标双方应分别为对方在投标和招标文件中涉及的商业和技术等内容进行保密，投标人若违反要求，招标人有权视为无效投标，若情况严重，招标人可追究投标人的法律责任。 |
| 10 | 招标内容及限价 | 本次招标预计采购次氯酸钠量（10%浓度）全年约700吨； 最高限价为1100元/吨 |
| 11 | 投标文件编制 | 投标文件正本一份，副本一份 - 响应函 - 法定代表人证明书 - 法人授权委托书（若由法定代表人投标可不提供此文本） - 投标人资信证明 - 投标人相关业绩证明 - 投标报价书 - 其它相关资料 |
| 12 | 投标文件 封套上写明 | 招标人名称：扬州中法环境股份有限公司 投标项目：次氯酸钠药剂采购投标文件； 投标人名称（加盖公章）： |
| 13 | 招标文件获取方式及联系人 | 招标文件在“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司”官方网站（http://cjkg.yangzhou.gov.cn/）自行下载 联系人：汤小力 ；联系电话：15305273128 |
| 14 | 投标人报名时间及报名地点 | 报名时间：2022年01月11日9:00点—2022年01月18日17:00点报名地点：扬州市经济技术开发区八里镇古渡路116号 扬州中法环境股份有限公司 |
| 15 | 开标时间和地点 | 招标人另行通知 |
| 16 | 评标方法 | 综合因素评分，排名第一为第一中标人 |
| 17 | 结算方式 | 每季度第一个月支付上季度药剂费用 |

第三章 评标

一、有下列表现或行为之一的，招标人有权视为不符合要求，作废标处理

（1）投标人的报价超过招标人所设定并公布的限价的；

（2）不符合条件的或者对招标文件不作明确实质响应的投标人或投标文件；

（3）投标人存在影响招标公正的违法、违规行为的；

（4）投标人送达两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（5）投标人名称或组织结构与资格审查时不一致且没有正当理由、未提供有效证明文件的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（8）有迹象显示投标存在挂靠、借用投标人名义、围标、串标等违法、违规行为较大嫌疑的；

（9）其他严重违反本招标文件，使评委难以评标的。

二、评标人员及职责

本次评标人员由招标人单位采购管理小组成员组成(不少于5人的单数组成)。具体职责如下

1.审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价。

2.要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清。

3.按照确定的评标办法确定中标供应商；对评审意见承担个人责任。

4.对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密。

5.遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

三、评审

2.1评标方法

评标办法采用综合因素评分法：评标满分为100分，评审出综合因素最高的投标人作为第一中标人。本次招标项目的投标总报价上限为人民币1100（壹仟壹佰）元/吨，若超出此限价的投标文件视为废标处理。具体评分标准如下表：

| 项目 | 内容 | 细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件响应 （5分） | 投标文件编制完整，格式规范，响应招标文件要求的，得5 分； 投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致的、或投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 1 分，扣完为止。 |  |
| 2 | 报价评审得分 （60分） | 以所有有效投标人评标价的算术平均值（如投标人不低于5家，则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）下浮5%作为基准价得满分60分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价1%扣1分，每低基准价1%的扣0.5分，扣完为止。 若投标人报价中存在不同税率，则按照未税价作为评标价。 |  |
| 2 | 工作业绩 （15分） | 投标人具有相关业绩，能够提供近三年（2019年01月1日至2021年12月31日）类似行业（污泥干化、污水处理或自来水行业）的药剂销售业绩，合同签订服务期或执行期不低于一年，每份合同得3分，最高得15分。（合同复印件加盖投标人单位公章装订于投标文件中，原件备查） |  |
| 3 | 财务状况 （5分） | 根据各投标人2018年至2020年三个年度的财务状况（以经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告为准，报告至少包括资产负债表、现金流量表、利润表）进行评价，三年盈利的得5分，两年盈利的得3分，一年盈利的得1分，没有盈利或没有提供的不得分。（须提供相关证明材料） |  |
| 4 | 公司信誉度 （5分） | 投标人具有守合同重信用证书或相关机构（限于政府部门或银行机构或协会或评估机构）颁发的企业信用等级证书或具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得5分 |  |
| 5 | 服务质量 （4分） | 在接到招标人采购电话通知后1个工作日内将货物送到厂并负责卸货，得4分；2个工作日内将货物送到厂并负责卸货，得2分，其余不得分。（投标人提供承诺书，格式自拟） |  |
| 6 | 售后服务和供货保障（6分） | 有完善的售后服务体系得1分；配备专门的售后技术人员并取得安全生产知识和管理能力考核合格证证书得1分。 投标人具备道路运输许可证及专业运输车辆（槽罐车）2辆及以上，同时提供道路运输许可证、相关车辆行驶证及社保证明的得4分；若投标人委托第三方运输公司运输的，同时提供投标人与运输公司的运输协议、运输公司道路运输许可证（许可范围包含本项目物资）、运输车辆（不低于2辆）的行驶证及相关运输人员的从业资格证书得2分。 |  |

综合因素评分第一的为第一中标人。若出现并列得分第一，以报价低的优先，报价仍相同的，由评标委员会确定排名顺序。

2.2投标文件的澄清和补正

1）在评标过程中，评标小组可以要求投标人用面谈或书面回复的形式对投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致的内容作必要的澄清或者说明，或者对细微偏差进行补正。

2）澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正和招标人依本招标文件规定要求再次报价的除外）。投标人的澄清、说明和补正均应采用书面形式，经投标人的法定代表人或其授权代表签字后作为投标文件的组成部分。

四、定标

招标人依据评标小组对投标文件的评审和排名情况，确定中标候选人，招标人须确定排名第一的中标候选人为中标人。

五、议价模式

若招标文件发布次数达到两次，且潜在的投标人少于三家，则招标人有权进行议价模式。

第四章 合同样式

次氯酸钠药剂采购合同

合同编号：

甲方：扬州中法环境股份有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，甲、乙双方应遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就次氯酸钠药剂采购达成如下合同条款，以便共同遵守。

一、采购内容及要求

1.1 乙方接到甲方的送货通知后，需在   日内提供合格的次氯酸钠药剂（浓度约10%）至甲方药液储存罐。若因乙方送货不及时造成甲方的一切损失由乙方负责赔偿。

1.2 乙方负责配备具有相关资质的驾驶人员及运输车辆（人员、车辆有关的资料需向甲方提供）。驾驶员除需满足相关政府规定的上岗要求外，还需要接受甲方的安全和技能培训。乙方运输车辆进入甲方厂区应遵守甲方的相关规定，并应防止任何不符合规定的行为的发生，如不按规定行驶，造成事故，一切后果由乙方负责。

- 货款结算方式

2.1 次氯酸钠药剂单价为     元/吨，该价格含运费、增值税费等所有相关费用。若合同执行期内，原材料价格异常波动，在双方达成一致的前提下可签订补充协议调整价格。

2.2 每季度第一个月，甲方根据送货单统计上季度药剂量并交由乙方确认，乙方确认无误后开具增值税专用发票，甲方收到发票后付清上季度货款。

2.3甲方公司内的电子地磅为药剂计量的器具，甲方应保证该计量器具拥有法定计量机构颁发的检验报告。如乙方对上述计量器具的准确度提出异议,应委托双方认可的检测机构对其进行检测。

- 合同期限

3.1自 2022年  02 月 01日至 2023  年 01 月  31 日止，经双方盖章后生效。

3.2合同到期后，若市场行情无较大变动，且双方均有意愿继续合作，本合同可继续顺延。

3.3 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

- 争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应积极友好协商解决，如协商不成，任何一方可以向扬州市人民法院提起起诉。

- 其他

5.1 本合同签订后，如有未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可另行签订补充协议，作为本合同不可分割的一部分。

5.2 本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等的法律效力。

5.3 其他约定：《相关方EHS管理协议》、“车辆有关的行驶证、营运证”等作为合同附件执行，具有与合同同等的法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

扬州中法环境股份有限公司

法定代表人或授权人签字：                 法定代表人或授权人签字：

联系电话：                               联系电话：

日期：                                   日期：

第五章 投标报价

5.1投标人必须按照招标文件的要求报价，不得遗漏。若报价出现漏项，投标人中标后订立合同时的遗漏部分不予补偿或另行计费，招标人有权视为已包含在其投标总价中；

5.2报价货币为人民币，投标人应按照招标文件中的格式要求完整、正确的填写投标文件（见附件）。

投标文件（样式）

（正本/副本）

招标人名称：扬州中法环境股份有限公司

项      目：次氯酸钠药剂采购

投标文件

投标人名称：               （加盖公章）

2019年    月    日

响应函

致：

我单位收到贵单位“扬州中法环境股份有限公司设备2020年度次氯酸钠药剂采购工作”的招标文件后，经详细研究，我们决定参加该项目投标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、按招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需服务。投标报价包括但不限于招标文件及其准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（车辆、劳保用品、安全防护设施）、技术资料、检验和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

2、如果我方中标，承诺提供招标人在招标文件中要求的所有资料，全面履行招标文件规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

3、我方承诺该投标文件在该项目的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

4、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

6、与本次招标活动有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

传真：

投标人法定代表人或代理人（签章）：

投标人名称（公章）：

日期：       年     月     日

法定代表人证明书

XXX同志，现任我单位XXX职务，为法定代表人，特此证明。

附

单位名称:

地址:

姓名:                    性别:

年龄:                    职务:

身份证号码：

营业执照号码：

XXX同志系                      的法定代表人。为实施扬州中法环境股份有限公司次氯酸钠药剂采购的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年   月   日

法定代表人身份证（复印件）粘贴处

法人授权委托书

（注：如由法定代表人投标可不提供此授权委托书）

本授权委托书声明：___________________________（投标人名称）的_______________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为扬州中法环境股份有限公司次氯酸钠药剂采购招标的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标活动、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                                       日期：

身份证（复印件）粘贴处

委托代理人签字或盖章：                                       日期：

身份证（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加招标会议时，需携带法人资格证明和本人身份证原件。

2、委托代理人参加招标会议时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

投标人资信证明

投标人须按下列要求提交资格文件复印件并加盖公章

1.投标人企业简介；

2.营业执照复印件加盖单位公章；

3.符合国家关于危化品道路运输的相关材料证件；

4.三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

5.投标人认为需要提交的其它资质文件材料（另附）；

以上资格文件按顺序装订

三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声  明

参加本次报价活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因重大安全事故或违法经营受到刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：______年    月    日

投标人相关业绩证明(参考格式)

| 年度 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目地址 | 采购起始日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附相关证明复印文件并加盖单位公章

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

投标报价书

扬州中法环境股份有限公司：

我单位研究了扬州中法环境股份有限公司次氯酸钠药剂采购招标文件，愿意遵照招标文件的全部内容，承担招标文件规定的投标人的全部义务和责任。我司的投标报价为：￥        （大写）：                。（增值税率：）

我单位确认完全明了，也完全同意招标文件的全部规则、全部内容。

投 标 人 (公章)：

法定代表人或授权代表(签名)：

地    址：

电话号码：

开户银行：

银行帐号：

日    期：     年    月    日